## 1
江苏省中医院2021年第2季度准入产品目录
序号 | 项目序号 | 申请科室 | 材料名称 | 主要用途
1 | 2102-04 | 普外科 | 彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器） | 产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。
2 | 2102-15 | 骨伤科 | 胫腓骨骨折夹板、掌骨骨折夹板 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。
3 | 2102-18 | 消化内镜 | 一次性使用高频切开刀 | 在医疗机构中与内窥镜和高频电刀配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。
4 | 2102-19 | 消化内镜 | 一次性使用结扎装置 | 本产品与奥林巴斯指定内镜配套使用，用于消化道息肉的结扎。
5 | 2102-20 | 消化内镜 | 热活检钳 | 该产品与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。
6 | 2102-21 | 消化内镜 | 鼻胆管引流套（直头） | 本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。
7 | 2102-22 | 肾内科 | 血液透析用中心静脉导管套件 | 适用于血液透析、血浆置换和液体输注
8 | 2102-28 | 超声医学科 | 一次性使用引流导管及附件 | 本产品供医疗单位对患者进行手术时作膀胱或胸腔积液引流使用。
9 | 2102-31 | 检验科 | 尿碘分析 | 用于定量测定人体尿液中碘元素的含量，临床上主要用于甲状腺疾病的辅助诊断。
10 | 2102-32 | 检验科 | 绝对计数管 | 用于血液中白细胞的绝对计数。
11 | 2102-33 | 检验科 | 中性粒细胞载脂蛋白（HNL）检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清人血清中性粒细胞载脂蛋白的含量。
12 | 2102-35 | 检验科 | 抗核抗体、抗双链DNA定量检测试剂 | 利用化学发光技术，用于定量测定人血清和（或）血浆中的抗核抗体、抗双链DNA抗体IgG。
13 | 2102-36 | 检验科 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白抗体测定 | 用于定量检测人血清或血浆中的抗突变型瓜氨酸波形蛋白自身IgG抗体。
14 | 2102-38 | 检验科 | 基质金属蛋白酶3 | 用于定量测定人血清中基质金属蛋白酶3（MMP-3）的含量。
15 | 2102-39 | 检验科 | 前列腺特异性抗原同源异构体（p2PSA） | 用于定量测定人血清中的前列腺特异性抗原同源异构体（[-2]proPSA）抗原浓度。
16 | 2102-40 | 检验科 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇（sdLDL-C） | 用于定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。
17 | 2102-41 | 病理科 | 微卫星不稳定（MSI）检测试剂盒 | 用于定性检测结直肠癌患者肿瘤组织FFPE样本的5个微卫星位点（BAT25、BAT26、D2S123、D5S346和D17S250），根据微卫星位点不稳定的数量将结直肠癌分为微卫星高度不稳定型（MSI-H）、微卫星低度不稳定型（MSI-L)以及微卫星稳定性（MSS)三种微卫星状态，辅助诊断错配修复（MMR)基因突变的结直肠癌，结合临床其他结果辅助临床医生诊断结直肠癌中的林奇（Lynch）综合征，为及早发现DNA错配修复功能缺陷特征的结直肠癌提供依据。
18 | 2102-42 | 病理科 | HLA-B27基因检测分型试剂 | 用于定性检测全血样本中人类白细胞抗原HLA-B*2704、HLA-B2705/07等位基因。
19 | 2102-43 | 病理科 | 测序反应通用试剂盒：人POLE基因突变检测试剂盒（荧光PCR） | 测序反应通用试剂盒为人类基因测序的一组常用试剂，与各类进行基因分析的仪器配合使用，完成基因测序过程并获取样本基因序列信息。
20 | 2102-45 | 病理科 | 测序反应通用试剂盒：缓冲液（FMRI基因CGG重复数） | 仅用于提供维持反应环境。