江苏省中医院设备处关于高端妇产彩色多普勒超声诊断仪（sbc23-dy048）项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc23-dy048

2.原公告的采购项目名称：高端妇产彩色多普勒超声诊断仪

3.首次公告日期：2023年9月28日

二、更正信息

1.更正事项：项目需求

2.更正内容：因原调研文件需求变化，特申请作出如下变更：

- 技术条款第一条“主要配置：主机一台+探头6把（浅表2个、腹部、普通腔内、腔内容积、腹部容积各一把）+稳压电源一套”更正为“主要配置：主机一台+探头4把（浅表、腹部、普通腔内、腹部容积各一把）+稳压电源一套”

- 技术条款第三条(2)“探头类型：腹部1个、浅表2个、普通腔内1个、腔内容积1个、腹部容积1个（说明具体型号规格）”更正为“探头类型：腹部1个、浅表1个、普通腔内1个、腹部容积1个（说明具体型号规格）”

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼411室

联系人：马老师

联系方式：025-86617141-50411

江苏省中医院设备处

2023年12月14日