江苏省中医院设备处关于生殖医学中心患者样品核对系统及实验室监控报警系统（sbc23-zb278）

项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc23-zb278

2.原公告的采购项目名称：生殖医学中心患者样品核对系统及实验室监控报警系统

3.首次公告日期：2023年12月22日

二、更正信息

更正事项：参数调整

更正内容：

1、身份核验系统配置参数

1.3配备指纹仪：更变为：1.3配备指纹仪：3个

▲1.4配备身份证读卡器：更变为：▲1.4配备身份证读卡器：1个

1.5配备人脸识别装置 更变为：1.5配备人脸识别装置：1个，人脸验证门禁机2个。

2、样本核对系统参数

2.1配备RFID标签打印机：更变为：2.1配备RFID标签打印机：2个

2.2配备冷冻标签打印机，更变为：2.2配备冷冻标签打印机：1个

2.3配备精液处理工作站核对点位：更变为：2.3配备精液处理工作站核对点位：2个

2.4配备IVF工作站核对点位：  更变为：2.4配备IVF工作站核对点位：3个

2.5配备冷冻解冻工作站核对点位：更变为：2.5配备冷冻解冻工作站核对点位：1个

3、实验室监控系统配置参数

3.2配备箱式培养箱监控：更变为：3.2配备箱式培养箱监控（箱式培养箱2台）

3.3配备桌面培养箱监控：更变为：3.3配备桌面培养箱监控（桌面培养箱6台）

3.4配备桌面培养箱预混监控：更变为：3.4配备桌面培养箱预混监控：（1套）

3.5配备冰箱温度监控：监测精度≤±0.5℃  更变为：3.5配备冰箱温度监控（冰箱3台）：监测精度≤±0.5℃

3.6液氮罐温度监控：监测精度≤±0.5℃  更变为：3.6液氮罐温度监控（液氮罐14只）：监测精度≤±0.5℃。

增加：3.10 时差培养箱报警信号（1个）：获取时差培养箱报警信号。

4、系统

★系统需与本院HIS系统兼容，可联通医院门诊病历系统，便于科室调用病人诊疗和药品使用信息

更变为：★需配置辅助生殖技术管理系统，系统需与本院HIS等系统兼容，可联通医院门诊病历系统，便于科室调用病人诊疗和药品使用信息。

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼418室

联系人：肖老师

联系方式：025-86617141-50411

江苏省中医院设备处

2024年03月21日