江苏省中医院设备处关于可视化手功能治疗仪1台

（sbc24-zb015）项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc24-zb015

2.原公告的采购项目名称：可视化手功能治疗仪1台

3.首次公告日期：2024-1-17

二、更正信息

1.更正事项：技术条款

2.更正内容：因需求变化，特申请作出如下变更：

- 1、技术条款第5条“具备可视化游戏画面训练反馈功能”变更为“具备可视化游戏画面训练反馈功能，配备互动显示屏≥40寸”

2、技术条款第7、8条删除，不再要求具备气电联合功能

三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼418室

联系人：高老师

联系方式：025-86617141-50418

江苏省中医院设备处

2024年4月18日